| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СИЛЬФОННЫХ КОМПЕНСАТОРОВ |  |
| --- | --- |
| 1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ |  |  |
| Организация |  |  |
| Контактное лицо |  |  |
| Телефон |  |  |
| E-mail |  |  |
| Объект / проект |  |  |
| Адрес поставки |  |  |
| Дата заполнения |  |  |
| Номер опросного листа |  |  |
| 2. ТИП КОМПЕНСАТОРА |  |  |
| Тип компенсатора | Осевой / Сдвиговый / Угловой / Универсальный / Разгруженный |  |
| Исполнение | Фланцевое / Под приварку / Резьбовое |  |
| Количество сильфонов |  |  |
| Наличие защитного кожуха | Да / Нет |  |
| Наличие внутреннего экрана | Да / Нет |  |
| Наличие ограничительных тяг | Да / Нет |  |
| 3. ПАРАМЕТРЫ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ |  |  |
| Рабочая среда |  |  |
| Температура расчетная, °C |  |  |
| Температура рабочая, °C |  |  |
| Температура максимальная, °C |  |  |
| Давление расчетное, Мпа |  |  |
| Давление рабочее, Мпа |  |  |
| Давление испытательное, МПа |  |  |
| Скорость потока, м/с |  |  |
| Агрессивность среды | Низкая / Средняя / Высокая |  |
| Наличие вибрации | Да / Нет |  |
| Наличие гидроударов | Да / Нет |  |
| 4. ПАРАМЕТРЫ ТРУБОПРОВОДА |  |  |
| Диаметр DN |  |  |
| Давление PN |  |  |
| Толщина стенки трубы, мм |  |  |
| Материал трубопровода |  |  |
| Тип присоединения |  |  |
| Стандарт фланцев | ГОСТ / DIN / ANSI |  |
| Место установки |  |  |
| 5. КОМПЕНСИРУЕМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ |  |  |
| Осевое сжатие, мм |  |  |
| Осевое растяжение, мм |  |  |
| Поперечное смещение, мм |  |  |
| Угловое перемещение, град |  |  |
| Количество циклов |  |  |
| 6. МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| Материал сильфона |  |  |
| Материал патрубков |  |  |
| Материал фланцев |  |  |
| Теплоизоляция |  |  |
| Покраска |  |  |
| Требования к упаковке |  |  |
| 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |
| □ Паспорт изделия |  |  |
| □ Сертификат соответствия |  |  |
| □ Декларация ТР ТС |  |  |
| □ Расчет на прочность |  |  |
| □ Испытания |  |  |
| □ Неразрушающий контроль |  |  |
| □ Гидроиспытания |  |  |
| □ Упаковка для экспорта |  |  |
| □ Шильд |  |  |
| □ Маркировка |  |  |
| 8. ЭСКИЗ/СХЕМА |  |  |
| Приложить при наличии: |  |  |
|  | □ Чертеж |  |
|  | □ Схема трубопровода |  |
|  | □ Техническое задание |  |
|  | □ Спецификация |  |